Załącznik nr …… do SIWZ

Kosztorys ofertowy

wyposażenia w sprzęt medyczny gabinetu weterynaryjnego 

oraz zabiegowego
	LP.
	Nazwa
	Ilość
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	1.
	Stół weterynaryjny ambulatoryjny ze stali nierdzewnej odporny na środki dezynfekcyjne (kwasowe i zasadowe) o następujących parametrach: wymiary blatu minimum 60cmx135cm, wysokość stołu 70cm-85cm, brak konieczności regulowania wysokości stołu. Stół stacjonarny lub na kółkach z możliwością blokady.
	1
	
	
	

	2.
	Stół weterynaryjny zabiegowy (chirurgiczny) ze stali nierdzewnej o wysokości regulowanej w zakresie do 115 cm; nóżki na kółkach z możliwością blokady lub stacjonarny. Wymiary blatu minimum 135cm x 65cm.
	1
	
	
	

	3.
	Mata gumowa na blat stołu ambulatoryjnego o wymiarach adekwatnych do wymiarów blatu stołu, lub z możliwością docięcia. Mata gumowa musi być wodoodporna i odporna na środki dezynfekcyjne.
	1 
	
	
	

	4.
	Materac na stół zabiegowy o wymiarach odpowiadających wymiarom blatu stołu zabiegowego i grubości minimum 3 cm. Materac musi być odporny na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi.
	1
	
	
	

	5.
	Mikroskop laboratoryjny optyczny z powiększeniem 10x, 40x,100x,400x do obserwacji w polu jasnym (zawierający obiektyw do oglądania preparatów pod immersją). 
	1
	
	
	

	6.
	Aparat ultrasonograficzny przenośny lub stacjonarny z głowicą skanującą o częstotliwości 4Mhz do 8,5Mhz. Typ głowicy konweksowa albo sektorowa. 
	1
	
	
	

	7.
	Stojak do kroplówek z możliwością regulacji wysokości, na kółkach lub stacjonarny, z możliwością zawieszenia co najmniej dwóch butelek do infuzji. Wysokość regulowana do 200cm. 
	2
	
	
	

	8.
	Stolik narzędziowy chirurgiczny ze stali nierdzewnej, odporny na środki dezynfekcyjne, stacjonarny lub na kółkach, z możliwością regulacji wysokości do 115cm. Wymiary blatu stolika narzędziowego minimum 50cmx40cm.
	1
	
	
	

	9.
	Sterylizator na suche gorące powietrze do sterylizacji metalowych narzędzi medycznych, szkła, porcelany z możliwością regulacji czasu oraz temperatury sterylizacji (w zakresie 160 do 250 stopni Celsjusza) lub zamiast sterylizatora na suche gorące powietrze autoklaw do sterylizacji narzędzi metalowych z możliwością regulacji temperatury i czasu sterylizacji narzędzi parą wodną. Sterylizator lub autoklaw musi posiadać gabaryty pozwalające na sterylizację co najmniej 6 kuwetek metalowych zawierających podstawowy zestaw narzędzi służących do wykonania zabiegu chirurgicznego. Wielkość kuwetki zawierającej podstawowy zestaw narzędzi waha się w granicach 20cmx30cm. 
	1
	
	
	

	10.
	Latarka diagnostyczna medyczna z żarówką klasyczną lub oświetleniem halogenowym.
	1
	
	
	

	11.
	Wirówka do krwi i osocza z możliwością regulacji ilości obrotów na minutę, umożliwiająca wirowanie co najmniej 6 probówek o wielkości 5-15ml. 
	1
	
	
	

	12.
	Stetoskop Littmann pediatryczny
	1
	
	
	

	13.
	Mata grzewcza – elektryczna, legowisko o wymiarach minimum 40cmx40cm. 
	2
	
	
	

	14.
	Otoskop ze źródłem oświetlenia typu LED oraz wymiennymi końcówkami (wziernikami) 
	1
	
	
	

	15.
	Lampa zabiegowa bezcieniowa stacjonarna lub na ramieniu podwieszonym z możliwością ustawienia pola oświetlanego. Źródło światła żarówki klasyczne lub oświetlenie halogenowe lub oświetlenie ksenonowe.
	1
	
	
	

	16.
	Nosze weterynaryjne płachtowe z pokrowcem lub bez, o wymiarach minimum 70cmx140cm.
	1
	
	
	

	17.
	Pojemniki ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum 20 cm x 25cm.  Do wysokości 6cm.
	18
	
	
	

	18.
	Pulsoksymetr  weterynaryjny z ekranem LED z klipsem dla małych zwierząt.
Koncentrator tlenu weterynaryjny umożliwiający uzyskanie tlenu o stężeniu       minimum 90%
	1
	
	
	

	19.
	Piezodent zawierający: pedał nożny, kabel zasilający, oraz zestaw końcówek ultradźwiękowych do usuwania kamienia nazębnego z regulacją częstotliwości kHz. 
	1
	
	
	

	20.
	Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania stacjonarna, przenośna lub sufitowa do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń światłem ultrafioletowym z pojedynczym promiennikiem. 
	3
	
	
	

	21.
	Żarówki do lampy bakteriobójczej o mocy 15 W, o wymiarach adekwatnych do wymiarów lamp bakteriobójczych (patrz: pkt…..).
	3
	
	
	

	22.
	Kleszcze Beckhaus 6-8 cm
	24
	
	
	

	23.
	Igłotrzymacz Mathieu 
	6
	
	
	

	24.
	Nożyczki chirurgiczne T/T 14cm 
	8
	
	
	

	25.
	Nożyczki chirurgiczne O/T 14cm 
	8
	
	
	

	26.
	Kleszcze pean 6cm zagięte 
	8
	
	
	

	27.
	Kleszcze kocher zagięte 16 cm
	8
	
	
	

	28.
	Kleszcze pean proste 14 cm 
	8
	
	
	

	29.
	Dłuto kostne 10 cm szerokość brzegu 10 mm 
	1
	
	
	

	30.
	Dłuto kostne 20 cm szerokość brzegu 15 mm
	1
	
	
	

	
	Ogółem:
	
	
	


2

