Załącznik  
do uchwały nr XLI/511/05
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile.

Zestawienie
budowli i  urządzeń infrastruktury technicznej  znajdujących się na działce nr 276, położonej w Pile przy ul. Podchorążych.

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ 	        Wartość  (zł)	
1.	Ogrodzenie terenu studni nr 1 	Długość – 156mb	           13.939,00	
2.	Zbiornik retencyjny wodociągowy	Pojemność – 450m3	         152.383,00	
3. 	Studnia głębinowa nr 1	Głębokość – 54m	             5.968,00	
4.  	Studnia głębinowa nr 2	Głębokość – 65m	             6.471,00	
5.	Ogrodzenie terenu studni nr 2	Długość – 61mb 	             5.450,00	
6.	Sieć wodociągowa	 Fi: 25 – stalowa,  268mb	           23.366,00	
7.	Sieć wodociągowa 	 Fi: 32, stalowa,  158mb	          13.996,00	
8. 	Sieć wodociągowa	Fi: 40 , stalowa, 59mb 	            5.318,00	
9.	Sieć wodociągowa	Fi: 50, stalowa, 1.180mb	        110.193,00	
10.	Sieć wodociągowa	Fi: 65, ocynkowana, 105mb	          10.146,00	
11.	Sieć wodociągowa	Fi: 80, stalowa, 256mb	          25.545,00	
12.	Sieć wodociągowa	Fi: 100, stalowa, 198mb	          20.670,00	
13.	Sieć wodociągowa	Fi: 100, żeliwna, 2.715mb	        316.232,00	
14.	Sieć wodociągowa	Fi: 25, PCV, 134mb	            9.507,00	
15.	Sieć wodociągowa	Fi: 150, żeliwna, 157mb	          20.608,00	
16.	Sieć wodociągowa	Fi: 200, żeliwna, 203mb	          30.472,00	
17.	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, deszczowa
i sanitarna		     1.155.526,00	
                                                       R a z e m :                                      1.925.790,00 zł